АДМИНИСТРАЦИЯ СОТНИКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2018 г.			с.Сотниково			№ 23-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Сотниковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Сотниковского сельсовета согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации Сотниковского сельсовета О.Н.Солдатова.

4.  Опубликовать постановление в печатном издании «Сельские вести»   и на Официальном сайте Сотниковского сельсовета.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Сотниковского сельсовета			М.Н.Рыбальченко

##### Приложение № 1

к постановлению администрации

Сотниковского сельсовета

от 16.06.2018 г.  №23

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Сотниковского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |

Примечание:

1. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.