Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту отсутствия теплоснабжения по адресу: г. Канск, ул. Крестьянская, д. 28, в ходе которой установлено, что 04.02.2021, 05.02.2021 (в течение 28 часов) в многоквартирном доме отсутствовало теплоснабжение.

04.02.2021 по данному адресу управляющей организацией ООО «Профжилуслуга» проводились работы по выявлению порыва на системе теплоснабжения путем откачки воды с подвального помещения. В процессе работ по откачке воды выявлено, что система теплоснабжения пришла в негодное состояние. В процессе работы из-за аварийного состояния инженерных сетей отопления произошел обрыв труб с кронштейнов с дальнейшим повреждением трубы центрального отопления.

Данные обстоятельства привели к отключению теплоснабжения в 30 жилых помещениях, в которых проживают 93 человека.

По результатам проверки прокуратурой в адрес главы г. Канска, руководителя ООО «Профжилуслуга» внесены представления с требованием устранить нарушения жилищного законодательства.

Кроме того, в отношении управляющей организации, а также ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ.