Фирма

ООО "Сибирь"

Заказчик

Котельная №1

Контролер

**Прибор** testo 875-1

Объектив:

Standard 32°

Заказ



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

9:47:28

IR\_04923.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

**Примечания:** Дефектов не выявлено



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

9:48:48

IR\_04926.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 42,3 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

9:47:47

IR\_04924.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 42,4 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция



Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013

9:48:16

IR\_04925.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93

20,0

Выделение изображений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измеряемые объекты** | **Темп. [°C]** | **Излуч.** | **Отраж. темп. [°C]** | **Примечания** |
| Точка измерения 1 | 43,2 | 0,93 | 20,0 | - |
| Точка измерения 2 | 23,8 | 0,93 | 20,0 | - |

**Примечания:** Отсутствует тепловая изоляция

,